	
	„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД”


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“
Разяснение № 1:

Проектът на договор за обществена поръчка – част от документацията за участие не се прилага към офертата на участника.

Разяснение № 2:

Към Предлагана цена (по образец) не се прилагат анализи на единичните цени.

Разяснение № 3:
В Техническа спецификация (Количествена сметка):

1. В І. Част „АС“, Б. Нови видове „АС“ работи:
- № 32 „Mонтаж фризови плочки с теракол“ включва доставка и монтаж;

- № 33 „Монтаж теракота с теракол“ включва доставка и монтаж;

- № 35 „Монтаж на цокли с теракота с Н=6 см с теракол“ включва доставка и монтаж.
2. В II. Част „ВиК“:
- № 69 „Монтаж фаянсова мивка с полуботуш и сифон вкл. дюбели“ включва доставка и монтаж;

- № 70 „Монтаж на стенна смесителна батерия с керамична глава“ включва доставка и монтаж;

- № 71 „Монтаж на душ батерия със слушалка и керамична глава“ включва доставка и монтаж;

- № 73 „Монтаж на тоалетно гърне с казанче /моноблок/ вкл. меките връзки към водопровода и канала“ включва доставка и монтаж.
3. В І. Част „АС“, А. Демонтажни работи:

- № 12 „Демонтаж чугунени радиатори до 20 глидера с Н=50 см“ – 22 броя е допусната техническа грешка в количеството. Ще бъдат демонтирани 26 броя чугунени радиатори до 20 глидера с Н=50 см, които след това ще бъдат монтирани – IV. Част „ОиВ“, № 104 „Монтаж на съществуващи чугунени радиатори по 20 глидера“ – 26 броя.
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